Obecní úřad Hodonice, stavební úřad 1. stupně

Obecní 287,  671 25 Hodonice
----------------------------------------------------------------------------------------

Č.j. STU 007/06-LS 
Hodonice, dne 21.02.2006

Vyřizuje: Ing. Lubomír Starý (Telefon:515234310)

R o z h o d n u t í
Obecní úřad Hodonice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'), na základě projednání žádosti, kterou podali Čeman Marcel a Marie, U Kostela č.p. 103, 671 25  Hodonice, vydává ve sloučeném územním a stavebním řízení podle § 32 odst. 3 a § 39 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
a podle § 66 stavebního zákona

stavební povolení
pro stavbu Novostavba rodinného domu, Hodonice. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:


1.
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 284/3, 285/3, 816/4, kat. území Hodonice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace. Stavební čára 3m , vzdálenost od p.č.284/2 je 3m a od p.č.286/3 je 3,5m. 


2.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 


3.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 


4.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 


5.
Stavba bude provedena stavebníkem svépomocí, odborné vedení realizace stavby bude vykonávat Bulín František. 


6.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.


7.
Dodržíte podmínky VAS,a.s. ze dne 9.1.2006: 

· Před vlastním provedením vodovodní přípojky bude u VAS,a.s. zajištěna přihláška k odběru vody. 

· Přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS,a.s. 

· Vodoměrná šachta musí být přístupná pracovníkům VAS,a.s. a musí mít vnitřní rozměr min. 120x90cm, vlez do šachty musí být min. 60x60cm.


8.
Dle protokolu o stanovení radonového indexu jako nízkého nemusí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.


9.
Dodržíte podmínky vyjádření E.ON ČR,a.s. ze dne 9.1.2006 pod zn.ZN-Z50600609: 

· V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN. 

· Výkopové práce provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. 

· Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. 

· Jakékoliv poškození ihned ohlásíte.


10.
Dle vyjádření Českého Telecomu,a.s. ze dne 9.1.2006 pod č.j.:0003578/06/MZN/000 nedojde ke střetu se sítěmi Českého Telecomu,a.s.


11.
Dodržíte podmínky vyjádření JMP,a.s. ze dne 2.1.2006 pod zn.00002/06/7/2: 

· Požadujeme osazení kulového kohoutu před i za plynoměr. 

· Zhotovení plynovodní přípojky může provést pouze subjekt k tomu oprávněný. Zahájení prací oznámíte min. 5 prac. dní v předstihu na JMP,a.s. Před záhozem geodetické zaměření. Užívat stavbu je možné až po vydání kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci.


12.
Veřejné prostranství bude uvedeno do původního stavu.


13.
Se vzniklým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., a předpisy souvisejícími.


14.
30 dnů před dokončením stavby požádáte o její kolaudaci.


15.
Architektonicko stavební podmínky: 

        Přízemní, samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům bez obytného podkroví. Zastavěná plocha 138m2, obestavěný prostor 346m3, užitková plocha 110m2, obytná plocha 96m2. Střešní konstrukce dřevěný krov z příhradových vazníků, krytina pálená taška nebo betonová v barvě červené. V 1.NP se nachází zádveří, WC, koupelna, prádelna, hala, kuchyň, 4 pokoje, spíž a garáž. Součástí stavby je vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty, plynová přípojka včetně HUP a vnitřního rozvodu, napojení na NN, napojení na splaškovou kanalizaci, dešťové vody na terén, komunikace, chodník, oplocení a terénní úpravy. 


16.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.


17.
Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í
Dne 12.01.2006 podali Čeman Marcel a Marie, U Kostela č.p. 103, 671 25  Hodonice žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení

Stavební úřad opatřením ze dne 16.01.2006 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení podle § 32 odst. 3, § 36 odst. 1 a § 61 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 21.02.2006. O jeho výsledku byl sepsán protokol. 

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 59 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 284/3, 285/3, kat. území Hodonice a vlastníkům nebo správcům dotčených inženýrských sítí. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. 

Účastníci řízení:

Čeman Marcel a Marie, U Kostela č.p. 103, 671 25  Hodonice, Obec Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice

Kubík Jiří a Romana, Panská č.p. 408, 671 25  Hodonice, Lipová Ludmila, Panská č.p. 31, 671 25  Hodonice

Lipa Miroslav, Panská č.p. 31, 671 25  Hodonice, JMP,a.s., Bolzánova č.p. 46, 669 02  Znojmo

VAS,a.s., Kotkova č.p. 20, 670 25  Znojmo, E.ON ČR,a.s., Rooseveltova č.p. 8a, 669 02  Znojmo

Český Telecom,a.s., Pražská č.p. 46, 669 02  Znojmo, Bulín František, Kollárova č.p. 18, 669 02  Znojmo

Ve lhůtě do 21.02.2006, neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

V průběhu sloučeného řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru ÚP a SŘ Jm Krajského úřadu v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Lubomír Starý

vedoucí STÚ

Ověřená dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)

-
stavebníci:

Čeman Marcel a Marie, U Kostela č.p. 103, 671 25  Hodonice

-
vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, ostatní účastníci řízení:

Obec Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice

Kubík Jiří a Romana, Panská č.p. 408, 671 25  Hodonice

Lipová Ludmila, Panská č.p. 31, 671 25  Hodonice

Lipa Miroslav, Panská č.p. 31, 671 25  Hodonice

-
odborné vedení stavby:

Bulín František, Kollárova č.p. 18, 669 02  Znojmo

-
správci inženýrských sítí (doporučeně)

JMP,a.s., Bolzánova č.p. 46, 669 02  Znojmo 

VAS,a.s., Kotkova č.p. 20, 670 25  Znojmo 

E.ON ČR,a.s., Rooseveltova č.p. 8a, 669 02  Znojmo 

Český Telecom,a.s., Pražská č.p. 46, 669 02  Znojmo 

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

KHS JmK, ÚP Znojmo, J.Janského č.p. 15, 669 02  Znojmo 

Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

pol. č. 17/1 a) a f)
 600.00 Kč      

byl zaplacen dne 20.02.2006 v pokladně OÚ Hodonice, doklad č.441.

