Obecní úřad Hodonice, stavební úřad 1. stupně

Obecní 287, 671 25 Hodonice
----------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j. STU 004/06-LS 
Hodonice, dne 06.03.2006

Vyřizuje: Ing. Lubomír Starý (Telefon:515234310)

R o z h o d n u t í
Obecní úřad Hodonice, stavební úřad 1. stupně, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 a § 118 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'), na základě projednání žádosti, kterou podal Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice, vydává ve sloučeném územním a stavebním řízení podle § 32 odst. 3 a § 39 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
a podle § 66 stavebního zákona

stavební povolení
pro stavbu Přípojky NN ke kanalizačním čerpacím stanicím Tasovice, Hodonice a Krhovice. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:


1.
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 687(GP1919), 694(GP1888), 718(GP1887), 207(GP758), 208(GP1889), 209, 333(GP1898), 816/4, 132/1(GP1910), kat. území Hodonice, parc. č. 691(GP7273), 692/1(GP5969), 766(GP7271), 776/1(GP5591), 530/2, 238/1(GP6131/2), kat. území Tasovice nad Dyjí, parc. č. 30/1, 343, 244/1(GP5006), 486, 244/2, 246, kat. území Krhovice. Jedná se o 12 ks přípojek NN k čerpacím stanicím splaškové kanalizace v obcích Tasovice, Hodonice a Krhovice jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:250, které jsou součástí projektové dokumentace.

       Jednotlivé čerpací stanice:

· ČS 01 Hodonice - Přípojka NN od stávajícího rozvaděče, kabel CYKY5Cx10, délka cca 160m, ukončení v rozvaděči technologie, zemnící páska.

· ČS 02 Hodonice - Napojení ze sloupu volného vedení NN, kabel AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč s přípojkovou skříní, přípojka NN zemním kabelem CYKY5Cx4 délky cca 78m, na přechodech komunikací uložení do betonových žlabů.

· ČS 03 Hodonice - Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, přípojka zemním kabelem CYKY5Cx4 v délce cca 10m, ukončení v rozvaděči technologie, v místě vjezdu uložení do betonových žlabů. 

· ČS 04 Hodonice – Napojení ze stávajícího sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, přípojka zemním kabelem CYKY5Cx4 v délce cca 18m, ukončení v rozvaděči technologie, v místě komunikace kabel uložen v chráničce.

· ČS stoka 25 PRESSKAN Hodonice – Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, přípojka NN zemním kabelem CYKY5Cx4 délky cca 25m, ukončení v rozvaděči technologie.

· ČS stoka 27 PRESSKAN Hodonice – Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, přípojka zemním kabelem CYKY5Cx4 délky cca 30m, ukončení v rozvaděči technologie, v místě komunikace kabel uložen v chráničce.

· ČS 01 Krhovice – Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx25, do výšky 2m nad terén do chráničky, přípojka zemním kabelem AYKY4Bx25 v délce cca 18m, v místě komunikace kabel uložen do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, napojení rozvaděče technologie kabelem CYKY4Bx16.

· ČS 02 Krhovice – Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, přípojka zemním kabelem CYKY5Cx6 délky cca 90m, ukončení v rozvaděči technologie.

· ČS 03 a ČS 04 Tasovice – Napojení ze sloupu NN závěsným kabelem AYKYz4Bx16 v délce cca 75m po stávajících sloupech, ukončení v pojistkové skříni, kabelem AYKY4bx16 do elektroměrového rozvaděče, do výšky 2m nad terén do chráničky, kabely CYKY5Cx4 napojení rozvaděčů technologie ČS 03 v délce cca 38m a ČS 04 v délce cca 12m, v komunikaci kabel uložen do chráničky.

· ČS 05 a ČS 06 Tasovice – Napojení ze sloupu volného vedení NN kabelem AYKY4Bx16, do výšky 2m nad terén do chráničky, elektroměrový rozvaděč a přípojková skříň, kabely CYKY5Cx4 napojení rozvaděčů technologie ČS 05 v délce cca 70m a ČS 06 v délce cca 18m, v místě komunikací kabel uložen do chráničky.


2.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 


3.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 


4.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 


5.
Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.


6.
Dodržíte podmínky vyjádření Českého Telecomu,a.s., ze dne 12.12.2005 pod č.j.:0211715/05/MZN/M00, ze dne 16.11.2005 pod č.j.:0199524/05/MYN/000, ze dne 27.10.2005 pod zn.00683/04/ZN/MM, ze dne 26.10.2005 pod zn.00681/04/ZN/MM, ze dne 26.04.2004 pod zn.00682/04/ZN/MM a ze dne 26.04.2004 pod zn.00680/04/ZN/MM: 
· Při realizaci prací dojde ke střetu se sítěmi Českého Telecomu,a.s. Investor je povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení veřejné komunikační sítě (VKS). 

· Při činnostech v blízkosti vedení VKS respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního VKS. 
· Před započetím zemních prací zajistíte vytyčení trasy PVKS, které je možné objednat u Českého Telecomu,a.s., 15 dní před zahájením prací. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámíte pracovníky, provádějící zemní práce. 
· V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní. 
· Pracovníky provádějící zemní práce upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami a upozornit je na možnou odchylku vedení. Upozornit je, aby ve vzdálenosti min. 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a dbali nejvyšší opatrnosti. 

· Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit Českému Telecomu,a.s. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 

· Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 

· Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a pod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí, v blízkosti sloupů nenarušit jejich stabilitu. 

· Dojde-li při provádění prací k odkrytí PVKS vyzvat pracovníka Českého Telecomu,a.s. ke kontrole vedení před zakrytím, teprve pak provést zához. 

· Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. 

· Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob ochrany projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu pod trasou NVKS respektovat výšku vedení nad zemí. 

· Na trase PVKS se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. - Manipulační a skladové plochy zřizovat ve vzdálenosti nad 1m od NVKS. 

· Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte.


7.
Dodržíte podmínky vyjádření E.ON ČR,a.s. ze dne 18.11.2005 pod zn.KROPAC-Z050502192 a ze dne 7.11.2005 pod zn.KROPAC-Z050500824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833: 

· V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, nadzemní vedení NN a zemní přípojky NN.

· Do všech paré projektové dokumentace zakreslíte trasy nadzemního a podzemního vedení.

· V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou dodrženy podmínky a to neprovádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, nebo které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

· Po dokončení stavby je zakázáno zřizovat bez souhlasu stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m a u podzemních vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t. 

· Veškeré činnosti v OP budou před jejím zahájením konzultovány s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP.

· Veškeré práce s mechanizací, jejiž části se mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednat nejméně 25 dnů předem. Práce v OP VN 110kV provádět za beznapěťového stavu a vypnutí objednat do 10 dne předcházejícího měsíce.

· Objednání vytyčení kabelů min. 14 dnů před zahájenímprací. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond.

· Provádět zemní práce v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.

· Zabezpečit obnažený kabel aby nedošlo k jeho poškození a označení výstražnými tabulkami dle pokynů pracovníka ECR.

· Přizvání zástupce ECR ke kontrole před záhozem včetně písemného zápisu. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

· Zemní práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. 

· Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. 

· Jakékoliv poškození ihned ohlásíte.


8.
Dodržíte podmínky JMP,a.s. ze dne 19.12.2005 pod zn.04788/05/7/2 ,ze dne 16.11.2005 pod zn.04384/05/7/4, ze dne 27.10.2005 pod zn.04093, 04094, 04097, 04098, 04099, 04100, 04101, 04102/05/7/2: 

· Při realizaci dojde ke střetu s podzemním zařízením v majetku JMP,a.s. Požadujeme vytyčení našeho zařízení za úplatu v hotovosti na místě samém, zachování stávajícího krytí plynovodu a přípojek a dodržení ČSN 736005, tabulka 1. a 2. pokud toto nebude dodrženo, nebude JMP,a.s. souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

· Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací v ochranném pásmu je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Vytyčit plynárenské zařízení si necháte min. 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytyčení a zjištění přesného uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. Termín zahájení prací v ochranném pásmu oznámíte JMP,a.s. s týdenním předstihem. Prokazatelně seznámíte pracovníky s polohou plynárenského zařízení, zajistíte aby v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení. 

· Řádně zabezpečíte odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Každé sebemenší poškození ihned oznámíte. 

· Před zásypem přizvete pracovníka JMP,a.s. ke kontrole. Bez písemného souhlasu nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Lože plynárenského zařízení řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólii. Po provedení zemních prací řádně osadit všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

· V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1m před plynovodem. v místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený firmou k této činnosti oprávněnou. 

· Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů a pod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Přejezd stavebních strojů a mechanismů přes plynárenské zařízení zabezpečit uložením panelů v místě přejezdu. Případné revizní šachty umístíte mimo ochranné pásmo.


9.
Dodržíte podmínky vyjádření VAS,a.s. ze dne 7.12.2005 pod č.j.:754/2005, ze dne 26.10.2005 a ze dne 16.11.2005: 

· V dané lokalitě dojde ke křížení s vodovodem v naší správě. Před zahájením stavebních prací si u VAS,a.s. objednáte vytyčení vodovodu. 

· Při realizaci dodržíte ČSN 736005, tab.1. a 2., před zásypem zajistíte kontrolu pracovníky VAS,a.s. Sítě v naší správě jsou chráněny zákonem č.274/2001 Sb. 

· Výstavbou a provozem nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě. Prokazatelně seznámíte pracovníky provádějící zemní práce s polohou zařízení v naší správě a upozorníte je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a i za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě. 

· Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení stále přístupná a funkční po celou dobu trvání všech prací. Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození. Každé poškození vodovodu nebo kanalizace neprodleně oznámit VAS,a.s.

10.
Dodržíte podmínky souhlasu Obce Krhovice, Obce Hodonice, Obce Tasovice a Brinzové Anežky ze dne 5.12.2005:

· Po skončení výstavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.

· Náhrady škody na porostech, pokud k ní na vypůjčené ploše v souvislosti s prováděním prací dojde, bude dohodnuta s majitelem případně uživatelem pozemku po provedení stavby.

· Vlastníci souhlasí s pracemi v období po sklizni a před osetím.


11.
Dodržíte podmínky souhlasu s vedením trasy MěÚ Znojmo – odboru ŽP, ze dne 12.12.2005 pod č.j.Zem.25d 2029938/05/ŽP-bx:

       -       Délka trasy po ZPF je 60m a to na p.č.244/2 v k.ú.Krhovice.

· Před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu. 

· Lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF nepřesáhne 1 rok včetně uvedení do původního stavu. Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám. 

· Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky a uživateli pozemků. Důsledně budou dodržovány zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ust.§8 zák.č.13/1994 Sb.


12.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.


13.
Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Dne 09.01.2006 podal Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 16.01.2006 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení podle § 32 odst. 3, § 36 odst. 1 a § 61 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 21.02.2006. O jeho výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků, větším než 30, bude doručováno vlastníkům sousedních nemovitostí veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení:

Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Brindzová Anežka, Pozemkový fond ČR, Obec Tasovice, Obec Hodonice, Obec Krhovice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, Lesy České republiky,s.p., JMP,a.s., VAS,a.s., E.ON ČR,a.s., Český Telecom,a.s.

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve lhůtě do 21.02.2006, neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

V průběhu sloučeného řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru ÚP a SŘ Jm Krajského úřadu v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Lubomír Starý

vedoucí STÚ

Ověřená dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)

-
stavebníci:

Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice

-
vlastníci sousedních nemovitostí a ostatní účastníci řízení:

Brindzová Anežka, Krhovice č.p. 150, 671 28  Jaroslavice

Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 11a, 130 00  Praha 3

Obec Tasovice, Tasovice č.p. 67, 671 25  Hodonice

Obec Hodonice, Obecní č.p. 287, 671 25  Hodonice

Obec Krhovice, Krhovice č.p. 147, 671 28  Jaroslavice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská č.p. 46, 100 10  Praha 10

Správa a údržba silnic JmK, příspěvková org. kraje, Žerotínovo nám. č.p. 3/5, 601 82  Brno

Lesy České republiky,s.p., Přemyslova č.p. 19, 501 68  Hradec Králové

-
správci inženýrských sítí (doporučeně)

JMP,a.s., Bolzánova č.p. 46, 669 02  Znojmo 

VAS,a.s., Kotkova č.p. 20, 670 25  Znojmo 

E.ON ČR,a.s., Rooseveltova č.p. 8a, 669 02  Znojmo 

Český Telecom,a.s., Pražská č.p. 46, 669 02  Znojmo 

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

MěÚ Znojmo - odbor ŽP, nám.Armády č.p. 8, 669 02  Znojmo 

MěÚ Znojmo - odbor dopravy, nám.Armády č.p. 8, 669 02  Znojmo 

KHS JmK, ÚP Znojmo, J.Janského č.p. 15, 669 02  Znojmo 

Na vědomí:

Pozemkový fond ČR, Dvořákova č.p. 21, 670 30  Znojmo

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, prac.Znojmo, nám.Armády č.p. 8, 669 02  Znojmo

Správa a údržba silnic JmK, příspěvková org. kraje, Kotkova. č.p. 24, 669 50  Znojmo

Lesy České republiky,s.p., Pivovarská č.p. 1, 669 02  Znojmo - Hradiště

Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

pol. č. 17/1 e)
 1000.00 Kč      

byl zaplacen bezhotovostním převodním příkazem na účet OÚ Hodonice.

