Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně

Obecní 287, 671 25 Hodonice

Č.j. STÚ 134/08-JS 
v Hodonicích dne 06.06.2008

Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310)
NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Ing. Závěrka Vladimír, Tasovice čp.179, 671 25 Hodonice v zastoupení investorů:

 Vašina Jan a Vašinová Marie Tasovice čp.384, 671 25 Hodonice

 (dále jen "žadatel") podal dne 05.06.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby:
“Rodinný dvojdům Tasovice včetně garáže pro osobní automobily, komunikace, oplocení a přípojek technické infrastruktury“. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad I.stupně, Obecní 287, 671 25 Hodonice , jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavebního úřadu v Hodonicích, v úřední dny Po a St 7:30 - 17:00).

Návrh výroku:

	Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává
podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

“Rodinný dvojdům Tasovice včetně garáže pro osobní automobily, komunikace, zpevněné plochy, oplocení a přípojky technické infrastruktury“. 
(dále jen "stavba") na pozemcích  parc. č. 96/31,96/36, 96/1 (GP 343/1), 256/1 v katastrálním území  Tasovice nad Dyjí
 přípojky technické infrastruktury – na pozemku  parc. č. 96/1 a 256/1 v katastrálním území Tasovice nad  Dyjí.

Druh a účel umisťované stavby:

· Novostavba rodinného dvojdomu s garáží  bude samostatně stojící objekt, přízemní, částečně podsklepený s plochou a částečně pultovou střechou.    

· Přípojky technické infrastruktury - kanalizační splaškové vody  do splaškové kanalizace
· Voda napojena z místního vodovodního řadu

· Přípojka nn – napojena z rozvodů a dle podmínek E.ON ČR, s.r.o.

· Dešťové vody budou svedeny do terénu
· Zpevněné plochy: přístupová komunikace, bet.dlažba, zatravňovací betonová dlažba, žulová mozaika dle situace 1:250 
· Zbytek pozemku  jako zelená plocha s výsadbou zeleně.
· Účel umísťované stavby je  rodinný dvojdům s garáží
Umístění stavby na pozemku:

· Novostavba objektu rodinného dvojdomu s garáží bude umístěna na pozemku parc. č. 96/31 k.ú. Tasovice nad Dyjí   ve vzdálenosti 16,99 m od přístupové komunikace  na parc. č. 96/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí, od parc. č. 96/10 k.ú. Tasovice nad Dyjí  - 12,55 m.  
· Přípojky technické infrastruktury – budou  vedeny přes pozemek na p.č. 96/1 a 256/1 katastrálním území Tasovice nad Dyjí.
Určení prostorového řešení stavby:

· Zastavěná plocha bude pravidelného obdélníku o velikosti stran každého domu 2 x (18,91 x 13,38)m , zastavěná plocha  bude 285,6 m2. Max. výška stavby bude 4,5 m nad okolní upravený terén. Garáž o rozměrech 15,10 x 6,5m a výšce 3m
II.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje 1000,0 m2 pro novostavbu objektu rodinného dvojdomu a zpevněných ploch,  zbylá část nezastavěné parcely bude užívána jako zeleň a okrasná zahrada.

3. Stavební čára bude dle situace 1:250 dokumentace pro územní rozhodnutí
4. Architektonické  a urbanistické podmínky: 
Novostavba objektu rodinného dvojdomu a garáže bude samostatně stojící objekt, přízemní, částečně podsklepený s plochou střechou a v části pultová střecha. 

5. Výška stavby: Max. výška stavby bude 4,5m nad okolní upravený terén.

6. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:
komunikační napojení: 
na stávající  místní komunikaci
napojení na el. energii: 
bude provedena nová kabelová přípojka NN, která bude ukončena v pojistné  skříni a která bude umístěna na hranici pozemku s p.č. 96/1 k.ú. Tasovice nad Dyjí.  
napojení na vodu: 
vodovodní přípojkou  s vodovodní šachtou napojena z propojovacího vodovodu.  
napojení na splaškovou kanalizaci: 
splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou  do splaškové kanalizace. 

napojení na dešťovou kanalizaci: 
dešťové vody budou svedeny volně na pozemek 
7. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod. , jsou dány příslušnými  předpisy a normami ČSN.

8. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou




Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu v Tasovicích, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

     Jan Stavinoha

                                                                                                vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ...................…….Sejmuto dne ............................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč.

Obdrží:

účastníci(dodejky)
Ing. Závěrka Vladimír, Tasovice čp.179, 671 25 Hodonice
Obec Tasovice   - s žádostí o vyvěšení na úřední tabuli 
 STÚ/spis               
PAGE  
2
č.j.STÚ 134/08-JS


