Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně

Obecní 287, 671 25 Hodonice

Č.j. STÚ 341/08-JS 
v Hodonicích dne 22.12.2008

Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310)

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Knotek Zdeněk (nar.23.10.1975)

Knotková Dana (nar.14.02.1979)

Na Vinici 374, Hodonice

 (dále jen "žadatel") podal dne 22.12.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby:

“Rodinný dům v Tasovicích včetně garáže pro osobní automobil  a přípojek inženýrských sítí“. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad I.stupně, Obecní 287, 671 25 Hodonice , jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavebního úřadu v Hodonicích, v úřední dny Po a St 7:30 - 17:00).

Návrh výroku:

	Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává

podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 “Rodinný dům v Tasovicích včetně garáže pro osobní automobil  a přípojek inženýrských sítí“.
(dále jen "stavba") na pozemcích  parc. č. 1588/22 v katastrálním území  Tasovice nad Dyjí

 přípojky technické infrastruktury – na pozemku  parc. č. 1574 v katastrálním území Tasovice nad  Dyjí.

Druh a účel umisťované stavby:

· Novostavba rodinného domu s garáží, zpevněné plochy a komunikace, Jedná se o jednopodlažní objekt, nepodsklepený s obytným podkrovím, půdorysu ve tvaru L o rozměrech 14,5/14,50m.    

· Přípojky technické infrastruktury - kanalizační splaškové vody  do splaškové kanalizace

· Voda napojena z místního vodovodního řadu

· Přípojka nn – napojena z rozvodů a dle podmínek E.ON ČR, s.r.o.

· Dešťové a splaškové vody budou svedeny do kanalizace

· Zpevněné plochy: přístupová komunikace, bet.dlažba, 

· Zbytek pozemku  jako zelená plocha s výsadbou zeleně.

· Účel umísťované stavby je:  rodinný dům s garáží, zpevněné plochy a komunikace, plynovodní, vodovodní, kanalizační přípojka a přípojka nn 
Umístění stavby na pozemku:

· Novostavba objektu rodinného domu s garáží,  bude umístěna na pozemku parc. č. 1588/22 k.ú. Tasovice nad Dyjí   ve vzdálenosti 6m m od stavební čáry, od parc. č. 1588/21 k.ú. Tasovice nad Dyjí  - 2 m a od pozemku p.č.1588/23 bude 3,5m  

· Přípojky technické infrastruktury – budou  vedeny přes pozemek na p.č.1574 katastrálním území Tasovice nad Dyjí.

Určení prostorového řešení stavby:

· Zastavěná plocha bude do tvaru L  o velikosti stran rodinného domu  14,5/14,5m, zastavěná plocha  bude 167 m2. Max. výška stavby bude 7,43 m nad okolní upravený terén  ve skladbě 4+1. Garáž se zahradním nářadím obdélníkového  půdorysu o  rozměrech 9,65 x 6,6m a výšce max. 5,35m,

II.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje 515,0 m2 pro novostavbu objektu rodinného domu, garáže a zpevněných ploch,  zbylá část nezastavěné parcely bude užívána jako zeleň a okrasná zahrada.

3. Stavební čára bude dle situace 1:250 dokumentace pro územní rozhodnutí

4. Architektonické  a urbanistické podmínky: 

Novostavba objektu rodinného domu s garáží, bude samostatně stojící objekt, přízemní, nepodsklepený se  sedlovou střechou.  

5. Výška stavby: Max. výška stavby bude 7,43m nad okolní upravený terén. Garáž 5,35m.

6. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:

komunikační napojení: 

na stávající  místní komunikaci bude napojena novým sjezdem 

napojení na el. energii: 

bude provedena nová kabelová přípojka NN, která bude ukončena v pojistné  skříni a která bude umístěna na hranici pozemku s p.č. 1574 k.ú. Tasovice nad Dyjí.  

napojení na vodu: 

vodovodní přípojkou  s vodovodní šachtou napojena z propojovacího vodovodu.  

napojení na splaškovou kanalizaci: 

splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou  do splaškové kanalizace. 

napojení na dešťovou kanalizaci: 

dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, odboru ŽP, ochrana ZPF ze dne 03.12.2008. Bude provedena skrývka ornice o mocnosti min.30 cm z celé odnímané plochy záboru a tato rozprostřena na nezastavěnou část výše uvedené parcely. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  Katastrální úřad vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením §10 odst. 3 citovaného zákona

8. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod. , jsou dány příslušnými  předpisy a normami ČSN.

9. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou




Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu v Tasovicích, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

     Jan Stavinoha

                                                                                                vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ...................…….Sejmuto dne ............................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč.

Obdrží:

účastníci(dodejky)
Knotek Zdeněk a Dana, Na Vinici 374, Hodonice

Obec Tasovice   - s žádostí o vyvěšení na úřední tabuli 

 STÚ/spis               

PAGE  
3
č.j.STÚ 341/08-JS


